## Лист1
Регистры по цветам
PSB
PFW
PSW
Время
| Статус (PSB) | Время (PSW)
|  | Часы | Минуты | Секунды | timeStamp
Общее время | 3х8 (ПУСК/СТОП) | 3х3 | 3х4 | 3х5 | 3х6 и 3х7 | 3х6 и 3х7
Таймер (Вакуумирование + Азотирование) | 4х8 | 4х3 | 4х4 | 4х5 | 4х6 и 4х7 | 4х6 и 4х7
Вакуум | 5х8 (клапана)
Азот | 6х8 (клапана) | 6х3 | 6х4 | 6х5 | 6х6 и 6х7 | 6х6 и 6х7
Нагрев | 7х8 | 7х3 | 7х4 | 7х5 | 7х6 и 7х7 | 7х6 и 7х7
Значения и состояние значений
Значения с датчиков
| Измерено | Уставка | Корректировка | Пределы (Dec) | High | Norm | Low
Вакуум | 500 и 501 | 508 и 509 (float) |  |  | !501 | 501 | 501
Азот | 600 | 608 и 609 (float) |  | 610 | 601 | 602 | 603
Нагрев | 7х0 | 7х8 и 7х9 (float) |  | 7x2 | 7х1 | 7х2 | 7х3
Флаги
Флаги (PSB)
8х0 | Если ((4х8)&&(6х6>=4х6)) | Условие для активации клапана азота
!5х8 | Если !501 | Закрытие и блокировка клапана вакуума при высоком давлении
8х2 | Если ((!5х8 и !6х8)¦¦ 5х8) | Очереднось включения клапанов
902 |  | Готовность к процессу
901 |  | Показать или спрятать кнопки "домой" и "настройки"
Административные регистры
(900 и 901) | Храним температуру окружающей среды (кабинета) | T_amb
(902 и 903) | Коэфициент для расчета температуры изделия относительно температуры нагревателя | K

## Лист2
T_fixture | Tamb | K | tau | dt | alpha | T_heater | T_ss
25 | 25 | 0.42 | 60 | 1 | 0.10653 | 25 | 25
25.0447 | [5 empty] | 26 | 25.42
25.1295 | [5 empty] | 27 | 25.84
25.2499 | [5 empty] | 28 | 26.26
25.4022 | [5 empty] | 29 | 26.68
25.5831 | [5 empty] | 30 | 27.1
25.7894 | [5 empty] | 31 | 27.52
26.0185 | [5 empty] | 32 | 27.94
26.268 | [5 empty] | 33 | 28.36
26.5356 | [5 empty] | 34 | 28.78
26.8194 | [5 empty] | 35 | 29.2
27.1178 | [5 empty] | 36 | 29.62
27.4291 | [5 empty] | 37 | 30.04
27.7519 | [5 empty] | 38 | 30.46
28.0852 | [5 empty] | 39 | 30.88
28.4276 | [5 empty] | 40 | 31.3
28.7784 | [5 empty] | 41 | 31.72
29.1365 | [5 empty] | 42 | 32.14
29.5012 | [5 empty] | 43 | 32.56
29.8718 | [5 empty] | 44 | 32.98
30.2476 | [5 empty] | 45 | 33.4
30.6282 | [5 empty] | 46 | 33.82
31.013 | [5 empty] | 47 | 34.24
31.4015 | [5 empty] | 48 | 34.66
31.7933 | [5 empty] | 49 | 35.08
32.1882 | [5 empty] | 50 | 35.5
32.5857 | [5 empty] | 51 | 35.92
32.9857 | [5 empty] | 52 | 36.34
33.3878 | [5 empty] | 53 | 36.76
33.7917 | [5 empty] | 54 | 37.18
34.1974 | [5 empty] | 55 | 37.6
34.6046 | [5 empty] | 56 | 38.02
35.0132 | [5 empty] | 57 | 38.44
35.423 | [5 empty] | 58 | 38.86
35.8339 | [5 empty] | 59 | 39.28
36.2457 | [5 empty] | 60 | 39.7
36.6585 | [5 empty] | 61 | 40.12
37.072 | [5 empty] | 62 | 40.54
37.4861 | [5 empty] | 63 | 40.96
37.9009 | [5 empty] | 64 | 41.38
38.3163 | [5 empty] | 65 | 41.8
38.7322 | [5 empty] | 66 | 42.22
39.1485 | [5 empty] | 67 | 42.64
39.5651 | [5 empty] | 68 | 43.06
39.9822 | [5 empty] | 69 | 43.48
40.3996 | [5 empty] | 70 | 43.9
40.8172 | [5 empty] | 71 | 44.32
41.2351 | [5 empty] | 72 | 44.74
41.6532 | [5 empty] | 73 | 45.16
42.0715 | [5 empty] | 74 | 45.58
42.49 | [5 empty] | 75 | 46
42.9087 | [5 empty] | 76 | 46.42
43.3275 | [5 empty] | 77 | 46.84
43.7017 | [5 empty] | 77 | 46.84
44.036 | [5 empty] | 77 | 46.84
44.3347 | [5 empty] | 77 | 46.84
44.6016 | [5 empty] | 77 | 46.84
44.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
45.0531 | [5 empty] | 77 | 46.84
45.2434 | [5 empty] | 77 | 46.84
45.4135 | [5 empty] | 77 | 46.84
45.5655 | [5 empty] | 77 | 46.84
45.7013 | [5 empty] | 77 | 46.84
45.8226 | [5 empty] | 77 | 46.84
45.9309 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.0278 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.1143 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.1916 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.2607 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.3224 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.3775 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.4268 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.4708 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.5102 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.5453 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.5767 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.6047 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.6298 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.6522 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.6722 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.6901 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.706 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7203 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7331 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7445 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7546 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7637 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7719 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7791 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7856 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7914 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.7966 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8012 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8053 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.809 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8123 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8153 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8179 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8203 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8224 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8242 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8259 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8274 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8288 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.83 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.831 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.832 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8328 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8336 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8343 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8349 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8354 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8359 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8364 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8367 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8371 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8374 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8377 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8379 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8381 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8383 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8385 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8387 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8388 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8389 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8391 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8392 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8392 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8393 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8394 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8395 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8395 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8396 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8396 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8397 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8397 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8397 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8398 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8398 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8398 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8398 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8398 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.8399 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84
46.84 | [5 empty] | 77 | 46.84

## Лист3
T_fixture | Tamb | K | T_heater
25 | 25 | 0.42 | 25
26 |  |  | 27.381
27 |  |  | 29.7619
28 |  |  | 32.1429
29 |  |  | 34.5238
30 |  |  | 36.9048
31 |  |  | 39.2857
32 |  |  | 41.6667
33 |  |  | 44.0476
34 |  |  | 46.4286
35 |  |  | 48.8095
36 |  |  | 51.1905
37 |  |  | 53.5714
38 |  |  | 55.9524
39 |  |  | 58.3333
40 |  |  | 60.7143
41 |  |  | 63.0952
42 |  |  | 65.4762
43 |  |  | 67.8571
44 |  |  | 70.2381
45 |  |  | 72.619
46 |  |  | 75
47 |  |  | 77.381
48 |  |  | 79.7619
49 |  |  | 82.1429
50 |  |  | 84.5238
51 |  |  | 86.9048
52 |  |  | 89.2857
53 |  |  | 91.6667
54 |  |  | 94.0476
55 |  |  | 96.4286
56 |  |  | 98.8095
57 |  |  | 101.1905
58 |  |  | 103.5714
59 |  |  | 105.9524
60 |  |  | 108.3333
61 |  |  | 110.7143
62 |  |  | 113.0952
63 |  |  | 115.4762
64 |  |  | 117.8571
65 |  |  | 120.2381
66 |  |  | 122.619
67 |  |  | 125
68 |  |  | 127.381
69 |  |  | 129.7619
70 |  |  | 132.1429
71 |  |  | 134.5238
72 |  |  | 136.9048
73 |  |  | 139.2857
74 |  |  | 141.6667
75 |  |  | 144.0476
76 |  |  | 146.4286
77 |  |  | 148.8095
78 |  |  | 151.1905
79 |  |  | 153.5714
80 |  |  | 155.9524
81 |  |  | 158.3333
82 |  |  | 160.7143
83 |  |  | 163.0952
84 |  |  | 165.4762
85 |  |  | 167.8571
86 |  |  | 170.2381
87 |  |  | 172.619
88 |  |  | 175
89 |  |  | 177.381
90 |  |  | 179.7619
91 |  |  | 182.1429
92 |  |  | 184.5238
93 |  |  | 186.9048
94 |  |  | 189.2857
95 |  |  | 191.6667
96 |  |  | 194.0476
97 |  |  | 196.4286
98 |  |  | 198.8095
99 |  |  | 201.1905
100 |  |  | 203.5714
101 |  |  | 205.9524
102 |  |  | 208.3333
103 |  |  | 210.7143
104 |  |  | 213.0952
105 |  |  | 215.4762
106 |  |  | 217.8571
107 |  |  | 220.2381
108 |  |  | 222.619
109 |  |  | 225
110 |  |  | 227.381
111 |  |  | 229.7619
112 |  |  | 232.1429
113 |  |  | 234.5238
114 |  |  | 236.9048
115 |  |  | 239.2857
116 |  |  | 241.6667
117 |  |  | 244.0476
118 |  |  | 246.4286
119 |  |  | 248.8095
120 |  |  | 251.1905
121 |  |  | 253.5714
122 |  |  | 255.9524
123 |  |  | 258.3333
124 |  |  | 260.7143
125 |  |  | 263.0952
126 |  |  | 265.4762
127 |  |  | 267.8571
128 |  |  | 270.2381
129 |  |  | 272.619
130 |  |  | 275
131 |  |  | 277.381
132 |  |  | 279.7619
133 |  |  | 282.1429
134 |  |  | 284.5238
135 |  |  | 286.9048
136 |  |  | 289.2857
137 |  |  | 291.6667
138 |  |  | 294.0476
139 |  |  | 296.4286
140 |  |  | 298.8095
141 |  |  | 301.1905
142 |  |  | 303.5714
143 |  |  | 305.9524
144 |  |  | 308.3333
145 |  |  | 310.7143
146 |  |  | 313.0952
147 |  |  | 315.4762
148 |  |  | 317.8571
149 |  |  | 320.2381
150 |  |  | 322.619
151 |  |  | 325
152 |  |  | 327.381
153 |  |  | 329.7619
154 |  |  | 332.1429
155 |  |  | 334.5238
156 |  |  | 336.9048
157 |  |  | 339.2857
158 |  |  | 341.6667
159 |  |  | 344.0476
160 |  |  | 346.4286
161 |  |  | 348.8095
162 |  |  | 351.1905
163 |  |  | 353.5714
164 |  |  | 355.9524
165 |  |  | 358.3333
166 |  |  | 360.7143
167 |  |  | 363.0952
168 |  |  | 365.4762
169 |  |  | 367.8571
170 |  |  | 370.2381
171 |  |  | 372.619
172 |  |  | 375
173 |  |  | 377.381
174 |  |  | 379.7619
175 |  |  | 382.1429
176 |  |  | 384.5238
177 |  |  | 386.9048
178 |  |  | 389.2857
179 |  |  | 391.6667
180 |  |  | 394.0476
181 |  |  | 396.4286
182 |  |  | 398.8095
183 |  |  | 401.1905
184 |  |  | 403.5714
185 |  |  | 405.9524
186 |  |  | 408.3333
187 |  |  | 410.7143
188 |  |  | 413.0952
189 |  |  | 415.4762
190 |  |  | 417.8571
191 |  |  | 420.2381
192 |  |  | 422.619
193 |  |  | 425
194 |  |  | 427.381
195 |  |  | 429.7619
196 |  |  | 432.1429
197 |  |  | 434.5238
198 |  |  | 436.9048
199 |  |  | 439.2857
200 |  |  | 441.6667
201 |  |  | 444.0476
202 |  |  | 446.4286
203 |  |  | 448.8095
204 |  |  | 451.1905
205 |  |  | 453.5714
206 |  |  | 455.9524
207 |  |  | 458.3333
208 |  |  | 460.7143
209 |  |  | 463.0952
210 |  |  | 465.4762
211 |  |  | 467.8571
212 |  |  | 470.2381
213 |  |  | 472.619
214 |  |  | 475
215 |  |  | 477.381
216 |  |  | 479.7619
217 |  |  | 482.1429
218 |  |  | 484.5238
219 |  |  | 486.9048
220 |  |  | 489.2857
221 |  |  | 491.6667
222 |  |  | 494.0476
223 |  |  | 496.4286
224 |  |  | 498.8095
225 |  |  | 501.1905
226 |  |  | 503.5714
227 |  |  | 505.9524
228 |  |  | 508.3333
229 |  |  | 510.7143
230 |  |  | 513.0952